STEINEL DIY Bewegungsmelder

IS 140-2

schwarz

Passiv Infrarot, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 140 °, mit 144 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 3 m (11 m²), Reichweite Tangential: r = 14 m (239 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54; 1000 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 99 x 86 x 82 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 608811

Bestellbezeichnung IS 140-2 schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen