STEINEL DIY Dämmerungsschalter

NightMatic 2000

schwarz

on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Dämmerungsschalter für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Lichtmessung 2 – 30 lx; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 1000 W; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 37 x 74 x 99 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 550318

Bestellbezeichnung NightMatic 2000 schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen