STEINEL DIY LED-Strahler ohne Sensor

Spot Way N

mit Dämmerungsschalter

LED-Strahler ohne Sensor als Standleuchte aus Kunststoff transparent/Aluminium IP44, 3000 K, Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert, Dauerlicht schaltbar,  Abmessungen (L x B x H): 226 x 140 x 572 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 7,86 W; Lichtstrom: 512 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 20000 Std; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 058678

Bestellbezeichnung Spot Way N mit Dämmerungsschalter

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen