STEINEL DIY Systemkomponenten

Funkschalter TapDuo C

Systemkomponenten für die Wandmontage Aufputz im Innenbereich Versorgungsspannung: durch Betätigung der Tasterwippe, stromunabhängig; Schutzart: IP20; Vernetzung: Nein; Einstellung via: Bluetooth Mesh, App; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 15 x 81 x 81 mm; TÜV Zertifikat

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 088620

Bestellbezeichnung Funkschalter TapDuo C

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen