STEINEL DIY LED-Strahler ohne Sensor

Spot Way

ohne Bewegungsmelder

LED-Strahler ohne Sensor als Standleuchte aus Kunststoff transparent/Aluminium IP44, 3000 K,  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors,  Abmessungen (L x B x H): 226 x 140 x 572 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 6,7 W; Lichtstrom: 512 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 20000 Std; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 068677

Bestellbezeichnung Spot Way ohne Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen