STEINEL DIY Sensor-LED-Strahler

XLED Protect S

mit Bewegungsmelder - anthrazit

Sensor-LED-Strahler aus  IP54, 3000 K, DEKRA Zertifikat, Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Bewegungssensor, Lichtsensor, Potentiometer,  Abmessungen (L x B x H): 195 x 195 x 187 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 14,3 W; Lichtstrom: 1642 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP54; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 090012

Bestellbezeichnung XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen