STEINEL DIY 24V-Garten LED Leuchte

Stela C 24V

510 mm

24V-Garten LED Leuchte ohne Sensor aus Kunststoff strukturiert/Aluminium IP65, alle Farben + 1800-4000 K, Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, Schwellwert, Dauerlicht schaltbar, DIM-Funktion, Farbtemperaturwechsel, Gruppenparametrierung, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Abmessungen (L x B x H): 130 x 130 x 510 mm; Leistung: 9,2 W; Farbtemperatur: alle Farben + 1800-4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 83; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Schutzart: IP65; Schutzklasse: III; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 092405

Bestellbezeichnung Stela C 24V 510 mm

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen